实训室安全检查表（假期前检查用）

实训室名称                                                                             检查日期：

| 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 安全教育 | 假期前已开展对师生的实训安全教育；已对新调配到实训室的工作人员和假期需参加实训的师生进行安全教育。 |  |
| 安全制度及措施 | 1．实训室防火、防盗、放射源、易燃易爆、有毒有害危险品等各项安全管理制度健全，措施明确有效；有应急预案。 2．假期需开放使用的实训室，应按要求做好实训室使用的登记管理工作，明确使用安全责任人，并安排专人值班，要求值班人员不得擅离职守，手机保持开机状态。 |  |
| 防火、防爆炸、防盗、防破坏的基本设备 | 配置的防火、防爆炸、防盗、防破坏等设施完好可用。 |  |
| 防火措施 | 1．足额配备满足实训室要求的消防设施和应急器材，保持消防安全通道通畅； 2．禁止使用电炉等电器于实训室内。不得在实训室烹煮食物、聚餐，用电炉烧水、做饭、烤火等，严禁使用大功率电器取暖，严禁无关人员进入实训室； 3．实训室卫生环境整洁，不存放无关物品；实训教室内禁止停放电动车，禁止在楼内外为电动车充电，避免发生意外事件。 |  |
| 电、水、气管道和门窗 | 电、水、气管道和门窗完好，无漏电、破损、超负荷、乱拉电等现象，实训室门窗无漏洞。 |  |
| 设备安全 | 1.设备管理与使用要符合规范， 周边不得堆放杂物、气体钢瓶、危险化学品等； 2.仪器设备有否漏电现象, 电线是否有破损现象；加强对电器设备的安全监管，严禁仪器、设备、空调、电脑等带故障运行； 3.高压容器存放安全合理，易燃与助燃气瓶分开放置，容器阀门紧闭。 |  |
| 实训安全 | 1.实训必须严格按照操作规程进行，实训进行过程中，必须有人值守，尤其是使用电加热设备时操作人员不得擅自离开； 2.通宵实训需经责任部门事先审批，并且工作时必须至少有两人在场； 3.离开实训室时，必须关闭水源、电源、气源，锁好门窗，以防火灾、爆炸、溢水事故的发生； 4.实验废弃物（尤其是废液）要按规定贴好标签置于安全区域，不得将有害废弃物混入生活垃圾； 5.空调、饮水机、计算机等不得开机过夜； 6.注意明火电炉、电吹风、压力容器、水冷却系统等的使用安全。 |  |
| 实训室钥匙等管理 | 实训室钥匙必须专人专管，不得擅自外借他人使用。实训室内不得留宿。 |  |
| 假期前与假期间安全管理 | 已组织假期前实训室安全检查，已设立专门的值班记录本。 |  |
| 整改意见 |  |  |

检查人员：                                                                                              审核：